Izotermická amplifikace zprostředkovaná smyčkou (LAMP) pro

rychlou detekci Pyrenopeziza brassicae (listové skvrnitosti řepky)

Loop-mediated isothermal ampliﬁcation (LAMP) assays for

rapid detection of Pyrenopeziza brassicae (light leaf spot of

brassicas)

King, K. M., Krivova, V., Canning, G. G. M., Hawkins, N. J., Kaczmarek, A. M., Perryman S. A. M., Dyer, P. S., Fraaije, B. A., West. J. S. 2018. Loop-mediated isothermal ampliﬁcation (LAMP) assays for rapid detection of Pyrenopeziza brassicae (light leaf spot of brassicas) Plant Pathology 67, 167–174

Klíčová slova: patogeny plodin, ochrana rostlin, epidemiologie, listové skvrnitosti řepky, izotermická amplifikace zprostředkovaná smyčkou

Dostupný z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ppa.12717

#### Pyrenopeziza brassicae (anamorfní stádium Cylindrosporium concentricum) je vřeckovýtrusná houba, která způsobuje listovou skvrnitost řepky (dříve  cylindrosporióza řepky nebo také světlá listová skvrnitost řepky). V současnosti se stala snad nejdůležitějším patogenem ozimé řepky (Brassica napus) ve Velké Británii. Patogen se šíří jak nepohlavními konidiemi rozstřikem kapek při dešti, tak i vzduchem pohlavně vzniklými askosporami. Takové inokulum může být detekováno již existujícími kvalitativními a kvantitativními PCR diagnostikami, které ale vyžadují časově náročné laboratorní zpracování. Tato studie popisuje dva testy tzv. izotermické amplifikace zprostředkované smyčkou (LAMP), zaměřené na sekvence mezerníků rDNA (ITS) nebo DNA β-tubulinu, pro rychlou a specifickou detekci izolátů P. brassicae ze široké geografické oblasti (Evropě a Oceánii) a několika hostitelských druhů rodu Brassica (B. napus, B. oleracea a B. rapa). Žádný z testů nevykazoval falešně pozitivní výsledky u příbuzných druhů rodu Oculimacula nebo Rhynchosporium nebo jiných běžně se vyskytujících houbových patogenů řepky olejky. Oba testy LAMP v průběhu 30 minut spolehlivě detekovaly množství DNA odpovídající 100 konidiím P. brassicae na vzorek, přičemž test na β-tubulin byl rychlejší. Reprodukovatelné výsledky byly získány při testování ředící řady DNA P. brassicae (100 ng až 10 pg), což umožňuje kvantitativní odhad množství DNA patogenů v polních vzorcích. Zde popsané testy identifikace P. brassicae metodou LAMP mohou mít několik aplikací, včetně detekce přítomnosti patogenu ve tkáních hostitele ještě v období před propuknutím viditelných příznaků a automatizovaného monitorování inokula ve vzduchu v reálném čase.

Zpracoval: Pavel Matušinsky, Agrotest fyto, s.r.o., Havlíčkova 2787, 767 01 Kroměříž, matusinsky@vukrom.cz.